## Naslovna
INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA "VAZMOSLAV GRŽALJA" BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 18, 52420 BUZET,
GRAĐEVINA :PODRUČNA ŠKOLA ROČ na k.č. zgr. 4 i zgr. 5/1 k.o. Roč
PROJEKT BR : 56/16
FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA
IZMJENU FASADNE STOLARIJE NA OSNOVNOJ ŠKOLI
"VAZMOSLAV GRŽALJA" BUZET - PODRUČNA ŠKOLA ROČ
GLAVNI PROJEKTANT :
VLADIMIR SLADONJA, DIPL.ING.GRAĐ.
PROJEKTANT :
DINO PRAŠLJEVIĆ DIPL.ING.ARH.
Poreč, studeni 2021.g.

## Posebni uvjeti
POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
NA IZMJENI VANJSKE FASADNE STOLARIJE I GRILJA NA OSNOVNOJ
ŠKOLI "VAZMOSLAV GRŽALJA" BUZET - PODRUČNA ŠKOLA ROČ
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
1 | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
2 | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja.
4 | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 | Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6 | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom-projektantom.
7 | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8 | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9 | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
10 | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
11 | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
12 | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
13 | Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
14 | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
15 | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
16 | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
17 | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
18 | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
19 | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
20 | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
21 | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
22 | Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne privremene priključke instalacija za gradilište uredno ih održavati i plaćati utrošeno.

## PS ROC
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA IZMJENU
VANJSKE FASADNE STOLARIJE I GRILJA NA OSNOVNOJ ŠKOLI
"VAZMOSLAV GRŽALJA" BUZET - PODRUČNA ŠKOLA ROČ
SJEVERO-ISTOČNO PROČELJE
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Napomene:
- | Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali transporti,skele,odvoz i sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornu službu.
- | Predmetnom dokumentacijom nije predviđeno da se šlicanja, probijanja ili rušenja vrše na nosivim elementima konstrukcije (stupovi, zidovi, grede, stropne ploče i dr.). Sve moguće potrebne navedene radnje potrebno je rješavati u okviru postoječih trasa u konstrukciji. Ako to nije moguće, potrebna se radnja prethodno treba pismeno utvrditi sa nadzornim inženjerom.
1 | Pažljiva demontaža drvenih prozora (u stavci uračunate sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demontaža). Stavka obuhvaća utovar i prijevoz na deponiju udaljenosti cca. 5 km ili na mjesto koje odredi Investitor / Korisnik. Obračun po komadu demontirane stolarije.
1.1 | Prozor dim. svijetlog otvora 106/185 | kom | 8 | 0
1.3 | Prozor dim. svijetlog otvora 106/200 | kom | 7 | 0
1.9 | Vrata dim. svijetlog otvora 135/305 | kom | 1 | 0
2 | Pažljiva demontaža drvenih dvokrilino-pokretnih prozorskih grilji (u stavci uračunate sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demontaža). Stavka obuhvaća utovar i prijevoz na deponiju udaljenosti cca. 5 km ili na mjesto koje odredi Investitor / Korisnik. Obračun po komadu demontiranih dvokrilino-pokretnih grilji.
1.1 | dvokrilino-pokretna grilja dim. cca 106/185 | kom | 8 | 0
1.3 | dvokrilino-pokretna grilja dim. cca 106/150 | kom | 3 | 0
3 | Pažljiva demontaža unutarnjih ili vanjskih prozorskih klupčica različitih dimenzija (u stavci uračunate sve pomoćne radnje i pomoćni materijal prilikom demontaža). Stavka obuhvaća utovar i prijevoz na deponiju udaljenosti cca. 10 km ili na mjesto koje odredi Investitor / Korisnik. Obračun po komadu demontiranih klupčica. | kom | 15 | 0
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava materijala i unutarnja obrada špaleta rušenih otvora gletom, grubom i finom maltom. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1 obostrano obrađene stolarije. | m1 | 110 | 0
2 | Dobava materijala i obostrana (vanjaska i unutarnja) obrada špaleta oko novougrađene fasadne stolarije građevinskim ljepilom i građevinskim brtvilom kao Sikaflex ili jednakovrijednim proizvodom (naročito obraditi pažnju na pozicije sa kamenim ertama). U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1 obostrano obrađene stolarije. | m1 | 110 | 0
3 | Dobava materijala i sanacija oštećenih kamenih erti finom maltom. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1 sanirane erte. | m1 | 10 | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
III | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Napomene:
U svim stavkama je uključena sva potrebna dobava materijala te zaštita od oštećenja i onečišćenja prostora i ugrađene opreme.
1 | Obrada svih niša unutarnjih zidova i stropa niša prozora disperzivnom bojom - u tonu boje prostorije u kojoj se niša nalazi. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Stavka se izvodi prema potrebi uz suglasnost Nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik. Obračun po m2 stvarno obrađene niše. | m2 | 50 | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
IV | STOLARSKI RADOVI
Napomene:
- | Sva drvena stolarija izvodi se iz od masivnog drva "ARIŠ" koji mora biti obrađen sa lazurnom impregnacijom te eko vodenim lakovima i otporni na ultraljubičaste zrake.
- | Uključene sve dobave materijala, rad, ovjes, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu detalja oblikovanja i izvedbe obavezno konzultirati projektanta.
1 | Dobava, izrada, transport i ugradnja vanjskih fasadnih stijena, prozora i vrata sa fiksnim i otklopnim dijelovima. Prozor izrađen od drvenih profila sa okapnicom. Ostakljenje izvesti sa IZO dvoslojnim staklom 4+16+4mm s jednim staklom niske emisije (Low-E obloga). Koeficijent prolaza topline za staklo K manji od 1,1 W/m2K i K manji od 1,4 W/m2K za staklo i profil kao gotov proizvod. Završnu nijansu profila odrediti u dogovoru sa nadležnim djelatnikom Odsjeka za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe Grada Pule. Sve brtve u nijansi boje stolarije. Obavezan uzorak na ovjeru Investitoru.
Sva fasadna stolarija mora biti opremljena sa kompletnim okovom za zaokretno otvaranje, duplim trajno elastičnim brtvama, prozorskom okapnicom, kvakom i mehanizmon za otklopno otvaranje nadsvjetla od nehrđajućeg čelika inox sve do pune funkcionalnosti. Okov odabire Investitor prema predočenom uzorku.
Izvoditelj radova dužan je izraditi radioničke nacrte, po potrebi statički izračun i karakteristične detalje i predati ih na ovjeru Investitoru kao i sve ateste stabilnosti profila i stakla prije ugradnje istih.
Svi priloženi atesti trebaju biti u skladu sa svim važećim propisima i normama.
Izvođač radova treba dostaviti Izjavu o sukladnosti za ugrađenu stolariju sve prema važećim propisima i normama.
Stavka obuhvaća postavljanje svih potrebnih elemenata, potrebnih opšava, montažnih i spojenih elemenata, okapa, pokrovnih lajsni... sve prema tehnologiji i preporuci odabranog proizvođača fasadne stolarije. Konstruirana rješenja i izabrani materijali (brtve, kitovi i dr.) moraju osigurati antikorozivnost, vodonepropusnost i zrakotijesnost.
Izvođač radova treba ve mjere kontrolirati u naravi. U troškovniku su date mjere svjetlih otvora. Obračun po komadu stvarno ugrađene stavke.
1.2 | Dvokokrilni zaokretno-otklopni prozor sa gornjim otklopnim nadsvjetlom svjetlog otvora dim. cca. 106/185 cm i mehanizmon za ventus otvaranje gornjeg nadsvjetla. Otklopno nadsvjetlo treba imati mogućnost otvaranja do 90° otpuštanjem distancera (radi održavanja). Stavka prema shemi stolarije br. 2. | kom | 8 | 0
1.4 | Jednokrilna ulazna vrata sa gornjim otklopnim nadsvjetlom svjetlog otvora dim. cca. 135/305 cm i mehanizmon za ventus otvaranje gornjeg nadsvjetla. Otklopno nadsvjetlo treba imati mogućnost otvaranja do 90° otpuštanjem distancera (radi održavanja). Vrata do visine 30 cm visine izvode puna dok je ostatak ostakljen. Stavka prema shemi stolarije br. 5. | kom | 1 | 0
1.5 | Dvokokrilni zaokretno-otklopni prozor sa gornjim otklopnim nadsvjetlom svjetlog otvora dim. cca. 106/200 cm i mehanizmon za ventus otvaranje gornjeg nadsvjetla. Otklopno nadsvjetlo treba imati mogućnost otvaranja do 90° otpuštanjem distancera (radi održavanja). Stavka prema shemi stolarije br. 6. | kom | 7 | 0
2 | Dobava, izrada, transport i ugradnja drvenih dvokrilino-pokretnih prozorskih grilja. Stavka predviđa i ugradnju novog okvira za prihvat grilji sve sukladno ostalim griljama na građevini. Završna obrada u nijansi boje postojećih grilja. Obavezan uzorak na ovjeru Investitoru. Grilje opremiti sa svim potrebnim mehanizmima i prihvatnicima za normalno korištenje od nehrđajućeg čelika inox. Obračun po komadu ugrađenih prozorskih dvokrilnih grilja.
a) | Prozorska dvokrilna grilja zidarskog otvora dim. cca. 110/190 | kom | 8 | 0
b) | Prozorska dvokrilna grilja zidarskog otvora dim. cca. 110/210 | kom | 7 | 0
3 | Dobava, izrada, transport i ugradnja unutarnjih drvenih klupčica dužine cca. 110 cm, širine 25 cm. Obavezan uzorak na ovjeru Investitoru. Obračun po komadu. | kom | 15 | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
V | KAMENOREZAČKI RADOVI
Napomene:
Sve mjere uzeti na licu mjesta nakon ugradnje stolarije te narudžbu usaglasiti sa nadzornim inženjerom. Ukoliko se vanjske kamene klupčice izvode prije izvođenja vanjske fasade treba uzeti u obzir buduću debljinu iste.
2 | Dobava, izrada i ugradba unutarnjeg kamenog praga. Prag širine 30 cm, dužine 135 cm i debljine 3 cm sa postavom u cementni mort. Obračun po komadu izvedenog praga. | kom | 1 | 0
| UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
| II ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
| III SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  | 0
| IV STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
| V KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV |  |  | 0